# 比亚迪超充分析

来源：白板照片
时间：2026-04-10 17:48

────────────────────────────────────────

# 顶层要素

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 核心逻辑 | 流量输入 → 产品定义 |
| 车辆电量 | 60 kWh（举例） |
| 支持充电功率 | 平均 6C，最大 10C |
| 利用率 | 24h 连续充电 |

# 一、充电枪规格

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 双枪功率 | 2100 kW |
| 单枪功率 | 1500 kW |
| 数量 | 1台（举例） |

双枪方案计算

• 平均功率：60 × 6 × 2 = 720 kW

• 最大功率：60 × 10 × 2 = 1200 kW

• 容量：60 kWh × 8 = 480 kWh

# 二、供电模块需求

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| AC/DC 模块 | 560 kW |
| 模块数量 | 1个 |

# 三、功率与容量差估算

| 配置 | 功率 |
| --- | --- |
| 单枪最大 | 1500 kW |
| 单枪平均 | 1050 kW |
| 双枪平均 | 2100 kW |

功率差值

• 2100 − 560 = 1540 kW

• 720 − 560 = 160 kW

时长计算

• 连续充电时长：480 / 720 = 0.67 h

容量差

• 480 − (560 × 0.67) ≈ 104.8 kWh

# 核心结论

基于充电倍率(6C/10C)反推充电枪功率和变压器模块功率，计算持续充电过程中的能量缺口。

#比亚迪 #超充 #储能 #技术分析