## Slide 1
工业节能解决方案
矿山与汽车制造零碳园区

## Slide 2
目录

## Slide 3
一、通用节能技术

## Slide 4
1. 能源管理系统(EMS)
系统功能
✓ 实时能耗监测与数据分析
✓ 多能互补智能调度
✓ 碳排放核算与管理
✓ 能耗异常预警
✓ 能效对标分析
✓ 移动端远程监控

## Slide 5
2. 设备变频改造(VFD)
改造范围
✓ 电机变频驱动
✓ 水泵变频调速
✓ 空压机变频控制
✓ 风机变频调节
✓ 空调系统变频
✓ 传送带变频驱动
节能效果
✓ 综合节能15%-30%
✓ 降低设备启动电流
✓ 延长设备寿命
✓ 减少维护成本
✓ 提高功率因数

## Slide 6
3. 余热回收利用
回收方式
✓ 烟气余热回收
✓ 废水余热回收
✓ 设备散热回收
✓ 工艺余热回收
✓ 余热锅炉利用
✓ 余热制冷空调
应用场景
✓ 预热助燃空气
✓ 生产生活热水
✓ 冬季供暖
✓ 吸收式制冷
✓ 余热发电

## Slide 7
4. 智能照明系统
技术措施
✓ LED灯具替换
✓ 光照度传感器
✓ 人体感应控制
✓ 时间场景控制
✓ 光照分区调节
✓ 智能照明管理系统
节能效果
✓ 节能50%-70%
✓ 自动调光补偿
✓ 故障自动报警
✓ 寿命长达5万小时

## Slide 8
5. 建筑节能
围护结构
✓ 外墙保温系统
✓ 节能门窗
✓ 屋面隔热防水
✓ 外墙反射隔热
空调系统
✓ 高效节能机组
✓ 智能温控系统
✓ 新风热回收
✓ 分区独立控制

## Slide 9
二、汽车制造节能方案

## Slide 10
1. 工业炉窑节能
蓄热式燃烧技术
✓ 高温空气燃烧(HTAC)
✓ 蓄热式烧嘴(Regen)
✓ 脉冲燃烧控制
✓ 炉温均匀性优化
余热回收
✓ 烟气余热预热空气
✓ 余热锅炉产蒸汽
✓ 余热回收用于涂装前处理
智能控制
✓ 分区温度精确控制
✓ 炉压自动调节
✓ 燃烧优化算法
✓ 故障诊断预警

## Slide 11
2. 涂装车间节能
废气余热回收
✓ RTO废热回收
✓ 涂装废气余热利用
✓ 烘干室余热回收
工艺优化
✓ 水性漆替代溶剂漆
✓ 紧凑型涂装工艺
✓ 机器人自动喷涂
✓ 高效换色系统
空调节能
✓ 温湿度独立控制
✓ 转轮除湿系统
✓ 空调变频控制
✓ 局部送风技术

## Slide 12
3. 空压站节能
设备升级
✓ 永磁变频空压机
✓ 高效螺杆空压机
✓ 离心式空压机
✓ 无油润滑空压机
系统优化
✓ 空压机群联控
✓ 泄漏检测与修复
✓ 压降优化
✓ 余热回收利用
智能控制
✓ 负荷预测控制
✓ 恒压供气
✓ 远程监控系统
✓ 能效统计分析

## Slide 13
4. 铸造车间节能
熔炼设备
✓ 感应电炉取代冲天炉
✓ 保温熔炼炉
✓ 高效浇注系统
✓ 炉料预热
砂处理
✓ 旧砂冷却再生
✓ 混砂机变频改造
✓ 除尘系统优化
工艺优化
✓ 精密铸造工艺
✓ 消失模铸造
✓ 低压铸造
✓ 离心铸造

## Slide 14
5. 机加工节能
设备升级
✓ 高效数控机床
✓ 电主轴技术
✓ 直线电机驱动
✓ 高速加工中心
工艺优化
✓ 干式切削技术
✓ 微量润滑(MQL)
✓ 高效刀具
✓ 加工参数优化
辅助系统
✓ 切削液净化回收
✓ 机床照明LED
✓ 排屑输送节能

## Slide 15
6. 物流与仓储
搬运设备
✓ 电动叉车替换
✓ AGV无人搬运
✓ 输送线变频
✓ 提升机能量回收
仓储系统
✓ 自动化立体仓库
✓ 智能分拣系统
✓ 仓储节能照明
✓ 温湿度监控

## Slide 16
三、矿山节能方案

## Slide 17
1. 提升系统节能
设备升级
✓ 直驱式提升机
✓ 变频调速驱动
✓ 永磁同步电机
能量回收
✓ 势能回收发电
✓ 制动能量回馈
✓ 超级电容储能
智能控制
✓ 最优升降曲线
✓ 智能称重装载
✓ 无人值守控制

## Slide 18
2. 空压站节能
设备升级
✓ 离心变频空压机
✓ 永磁变频螺杆机
✓ 高效油气分离
系统优化
✓ 余热回收利用
✓ 泄漏智能检测
✓ 压风管网优化
✓ 集中远程控制
按需供气
✓ 分段压力控制
✓ 末端储气罐
✓ 用气需求预测

## Slide 19
3. 通风系统节能
智能通风
✓ 按需供风控制
✓ 风量自动调节
✓ 风流组织优化
✓ 瓦斯智能排放
设备升级
✓ 高效对旋风机
✓ 变频调速驱动
✓ 消声隔音措施
自然通风
✓ 竖井自然通风
✓ 巷道风流优化
✓ 通风阻力降低

## Slide 20
4. 排水系统节能
设备升级
✓ 高效潜水泵
✓ 变频调速控制
✓ 永磁同步电机
智能控制
✓ 水位智能监控
✓ 排水量预测
✓ 峰谷电价运行
✓ 无人值守控制
系统优化
✓ 管网泄漏检测
✓ 阀门优化调节
✓ 水仓有效利用

## Slide 21
5. 采矿设备电动化
运输设备
✓ 电动宽体车
✓ 电机车直流改交流
✓ 胶带输送机变频
采掘设备
✓ 电动挖掘机
✓ 液压站电驱动
✓ 凿岩台车电动化
辅助设备
✓ 电动无轨胶轮车
✓ 架空乘人装置
✓ 照明系统LED

## Slide 22
6. 选矿节能
破碎筛分
✓ 高压辊磨机
✓ 高效圆锥破碎机
✓ 智能筛分控制
磨矿分级
✓ 球磨机优化衬板
✓ 磨矿浓度优化
✓ 分级效率提升
浮选浓缩
✓ 浮选机高效叶轮
✓ 药剂用量优化
✓ 浓缩池高效刮泥

## Slide 23
四、可再生能源利用

## Slide 24
1. 光伏发电
分布式光伏
✓ 厂房屋顶光伏
✓ 停车场光伏车棚
✓ 空地集中式
✓ 幕墙一体化
储能配套
✓ 光伏储能系统
✓ 削峰填谷
✓ 应急备电

## Slide 25
2. 储能系统
电力储能
✓ 电池储能系统(BESS)
✓ 飞轮储能
✓ 压缩空气储能
应用场景
✓ 需量管理
✓ 峰谷套利
✓ 新能源消纳
✓ 电网调频

## Slide 26
3. 绿色电力
绿电采购
✓ 风电采购
✓ 光伏采购
✓ 绿电证书
碳减排
✓ 碳排放核算
✓ 碳交易
✓ 碳中和规划

## Slide 27
节能投资与效益估算
节能措施 | 投资估算 | 年节能效益 | 回收期
能源管理系统(EMS) | 50-100万元 | 10-20万元 | 3-5年
变频改造 | 30-80万元 | 15-30万元 | 1.5-3年
余热回收 | 100-300万元 | 30-80万元 | 3-5年
LED照明 | 20-50万元 | 10-20万元 | 1.5-2年
空压站节能 | 50-150万元 | 20-50万元 | 2-3年
光伏发电 | 200-500万元 | 40-100万元 | 4-6年
储能系统 | 300-800万元 | 30-60万元 | 8-12年

## Slide 28
节能实施路径
第一阶段(1-6月)
✓ 能源审计与诊断
✓ 建立能效基准
✓ Quick-win项目实施
✓ EMS系统部署
第二阶段(6-18月)
✓ 设备升级改造
✓ 工艺优化调整
✓ 系统智能控制
✓ 人员培训推广
第三阶段(18-36月)
✓ 可再生能源配套
✓ 碳管理体系建设
✓ 持续改进优化
✓ 行业标杆打造

## Slide 29
谢谢