## 福建储能项目测算
福建省工商业储能项目财务测算
【项目参数】
参数 | 数值 | 说明
省份 | 福建省 | 两部制10kV
储能容量 (kWh) | 261 | 电池标称容量
充放电效率 (%) | 88 | 含PCS损耗
放电深度 (%) | 100 | DOD
年循环次数 (次) | 660 | 双峰值法
【电价参数（2026年1月）】
时段 | 电价 (元/kWh) | 时间范围
尖峰 | 0.8437 | 11:00-12:00, 17:00-18:00 (7-9月)
高峰 | 0.6194 | 10:00-12:00, 15:00-20:00, 21:00-22:00
平段 | 0.6194 | 其余时段
低谷 | 0.3757 | 00:00-08:00
【年循环次数分配】
充放电类型 | 次数 | 单价差 (元/kWh)
谷-峰 | 288.75 | 0.2437
谷-尖峰 | 41.25 | 0.468
平-尖峰 | 82.5 | 0.2243
平-峰 | 247.5 | 0
合计 | 660 | -
【年度收益计算】
收益项目 | 循环次数 | 单价差 | 年收益 (元)
谷-峰收益 | 288.75 | 0.2437 | 16162.2084
谷-尖峰收益 | 41.25 | 0.468 | 4433.9724
平-尖峰收益 | 82.5 | 0.2243 | 4250.171
平-峰收益 | 247.5 | 0 | 0
年度总收入 (元) | 660 | - | 24846.3518
【投资测算】
项目 | 数值
储能系统成本 (元/kWh) | 697.318
总装机成本 (元) | 182000
运营年限 (年) | 15
年维护成本占比 (%) | 1
年维护费用 (元/年) | 1820
【财务指标】
指标 | 数值
年度总收入 (元) | 24,846.35
年维护费用 (元/年) | 1,820.00
年度净收益 (元/年) | 23,026.35
投资回报率 ROI (%) | 12.65%
静态回收期 (年) | 7.9
15年累计净收益 (元) | 163,395.28
15年投资ROI (%) | 89.78%
【测算结论】
储能容量：261kWh ¦ 充放电效率：88% ¦ 放电深度：100% 年度循环次数：660次（双峰值法） 总投资：182,000元（18.2万元） 年度总收入：24,846.35元 ¦ 年度净收益：23,026.35元 静态回收期：7.9年 ¦ 15年累计净收益：163,395.28元