## 福建储能项目测算
福建省工商业储能项目财务测算
【项目参数】
参数 | 数值 | 说明
省份 | 福建省 | 两部制10kV
储能容量 (kWh) | 261 | 电池标称容量
充放电效率 (%) | 88 | 含PCS损耗
放电深度 (%) | 100 | DOD
年循环次数 (次) | 660 | 双峰值法
【电价参数】
时段 | 电价 (元/kWh) | 备注
低谷 | 0.33 | 充电时段
平段 | 0.57 | 过渡时段
高峰 | 0.78 | 放电时段
尖峰 | 0.8437 | 7-9月 11-12时/17-18时
【年循环次数分配】
充放电类型 | 次数 | 单价差 (元/kWh)
谷-峰 | 288.75 | 0.45
谷-尖峰 | 41.25 | 0.5137
平-尖峰 | 82.5 | 0.2737
平-峰 | 247.5 | 0
合计 | 660 | -
【年度收益计算】
收益项目 | 循环次数 | 单价差 | 年收益 (元)
谷-峰收益 | 288.75 | 0.45 | 29844.045
谷-尖峰收益 | 41.25 | 0.5137 | 4866.9479
平-尖峰收益 | 82.5 | 0.2737 | 5186.2318
平-峰收益 | 247.5 | 0 | 0
年度总收入 (元) | 660 | - | 39897.2247
【投资测算】
项目 | 数值
储能系统成本 (元/kWh) | 697.318
总装机成本 (元) | 182000
运营年限 (年) | 15
年维护成本占比 (%) | 1
年维护费用 (元/年) | 1820
【财务指标】
指标 | 数值
年度总收入 (元) | 39,897.22
年维护费用 (元/年) | 1,820.00
年度净收益 (元/年) | 38,077.22
投资回报率 ROI (%) | 20.92%
静态回收期 (年) | 4.8
15年累计净收益 (元) | 389,158.37
15年投资ROI (%) | 213.82%
【测算结论】
储能容量：261kWh ¦ 充放电效率：88% ¦ 放电深度：100% 电价：谷0.33/平0.57/峰0.78元/kWh 年度循环次数：660次（双峰值法） 总投资：182,000元（18.2万元） 年度总收入：39,897.22元 ¦ 年度净收益：38,077.22元 静态回收期：4.8年 ¦ 15年累计净收益：389,158.37元