新能源电力解决方案分析报告

山东盛泰药业用户侧储能项目

场景类型：user_side_storage    省份：

# 专家分析结论

## 总体评价

山东盛泰药业用户侧储能项目（user_side_storage）整体投资价值评为「一般，需审慎评估」。

项目配置光伏2.0MWp、储能4.0MW/20.0MWh（年循环404次）。

光伏资源来源：default_full_load_hours；风资源来源：no_wind_resource。

## 财务分析

项目全投资内部收益率 (IRR) 为 10.10%，净现值 (NPV) 为278万元。

项目在财务上可行。

考虑70%负债融资后，权益IRR达到17.81%（杠杆倍数1.8倍）。

静态回收期8年（动态回收期12年）。

偿债覆盖率 DSCR 为1.49，满足银行可贷标准（>1.2）。

平准化成本：系统LCOE=1.1457元/kWh；储能LCOS=0.2141元/kWh。

分项成本：光伏=0.3134；储能=0.2141

## 收益与能源成本

项目投产后年能源成本由基线1,080万元降至1,018万元，年节省0万元。

绿电覆盖率5.7%。

新能源自行消纳率100.0%。

## 排放分析

基线碳排放7,779 tCO₂e/年，项目后排放2,357 tCO₂e/年，年减排5,422 tCO₂e。

- 减排路径「工艺/热源替代与能效提升」：减排0 tCO₂e，占比0.0%。

- 减排路径「绿电/光伏/储能替代购电排放」：减排5,422 tCO₂e，占比100.0%。

## 敏感性分析

- 设备投资上升10%：年收益影响0万元。

- 发电量下降10%：年收益影响-11万元IRR-0.54pct。

- 绿电覆盖率下降5%：年收益影响-5万元IRR-0.27pct。

- 蒙特卡洛模拟（500次）：P10=8.7%、P50=10.1%、P90=11.5%10.1% 中位数，90%概率 ≥8.7%。

## 注意事项

- 数据缺口：project_info.province

- 数据缺口：network_and_design.point_of_connection

- 数据缺口：resource_data.solar.hourly_generation_profile_kw / monthly_irradiation_kwh_per_m2

- 数据缺口：province profile not found

- 提示：光伏发电量当前基于 default_full_load_hours 估算，资源精度仍可提升。

## 结论建议

项目经济性可行，但需关注边界条件变化风险。

本报告基于当前输入条件生成，结论仅供前置方案参考，不替代正式可研或投决用报告。

# 1. 项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 山东盛泰药业用户侧储能项目 |
| 场景类型 | user_side_storage |
| 省份/地区 |  |
| 储能策略 | peak_shaving |
| 数据完整度 | high / 100 |

# 2. 推荐方案

| 设备 | 规模 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 光伏 | 2.0 MWp | 年发电 1,777 MWh |
| 风电 | 0 MW | 年发电 0 MWh |
| 储能 | 4.0 MW / 20.0 MWh | 年循环 404 次 |

调度策略：peak_shaving

日储能循环：1.107    削峰量：64 kW

## 储能月度充放电量

| 月份 | 充电 (MWh) | 放电 (MWh) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 744 | 693 |
| 2 | 672 | 619 |
| 3 | 744 | 686 |
| 4 | 720 | 664 |
| 5 | 744 | 686 |
| 6 | 720 | 664 |
| 7 | 744 | 686 |
| 8 | 744 | 686 |
| 9 | 720 | 664 |
| 10 | 744 | 686 |
| 11 | 720 | 664 |
| 12 | 744 | 686 |

# 3. 发电量及绿电覆盖率

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 年光伏发电量 | 1,777 MWh |
| 年风电发电量 | 0 MWh |
| 年总发电量 | 1,777 MWh |
| 年储能放电量 | 8,081 MWh |
| 年购电量 | 14,143 MWh |
| 绿电覆盖率 | 5.7% |
| 新能源自行消纳率 | 100.0% |

# 4. 财务分析

| 财务指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 项目总投资 (CAPEX) | 2,340 万元 |
| 年运营成本 (OPEX) | 35 万元 |
| 年收益/节费 | 404 万元 |
| Project IRR | 10.10% |
| Equity IRR（70%负债） | 17.81% |
| 净现值 (NPV) | 278 万元 |
| 权益净现值 (Equity NPV) | 570 万元 |
| 静态回收期 | 8.0 年 |
| 动态回收期 | 12.0 年 |
| 总投资收益率 (ROI) | 12.4% |
| 净资产收益率 (ROE) | 41.5% |
| 偿债覆盖率 (DSCR) | 1.486 |
| 系统平准化度电成本 (LCOE) | 1.1457 元/kWh |
| 平准化储能成本 (LCOS) | 0.2141 元/kWh |
| 光伏 LCOE | 0.3134 元/kWh |
| 风电 LCOE | None 元/kWh |
| 储能 LCOS | 0.2141 元/kWh |

基线年能源成本：1,080 万元

## 收益拆解

| 收益项 | 金额 |
| --- | --- |
| 储能节费/削峰收益 | 299 万元 |
| 光伏自发自用收益 | 100 万元 |

## 项目现金流曲线

# 5. 融资结构分析

融资模式：贷款

权益 IRR：17.81%    （项目 IRR 10.10%，杠杆放大 1.8x）

DSCR 最低值：1.486    （银行可贷标准：>1.2）

# 6. 碳减排分析

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 基线排放 | 7,779 tCO₂e |
| 项目后排放 | 2,357 tCO₂e |
| 年减排量 | 5,422 tCO₂e |
| 声明目标 | 需按范围一/二边界、环境属性归属和外部核证要求进一步确认零碳声明边界 |

# 7. 风险与敏感性分析

## 7.1 单变量敏感性

| 因素 | 收益影响 | 敏感度 |
| --- | --- | --- |
| 设备投资上升10% | 0 元 |  |
| 发电量下降10% | -105,121 元 |  |
| 绿电覆盖率下降5% | -52,564 元 |  |

## 7.2 双变量敏感性热力图（CAPEX × 发电量）

IRR 矩阵（%）:

| CAPEX\发电量 | 90% | 100% | 110% |
| --- | --- | --- | --- |
| 90% | 9.6 | 10.1 | 10.8 |
| 100% | 9.6 | 10.1 | 10.8 |
| 110% | 9.6 | 10.1 | 10.8 |

## 7.3 蒙特卡洛 IRR 模拟

模拟次数：500 次

| P10（乐观） | P50（中位数） | P90（悲观） |
| --- | --- | --- |
| 8.7% | 10.1% | 11.5% |

置信度：90% 概率 IRR ≥ 8.7%

## 7.4 Tornado 敏感性图

## 7.5 风险提示

⚠ 光伏发电量当前基于 default_full_load_hours 估算，资源精度仍可提升。

# 8. 数据质量

数据质量评分：100/100    等级：high

[missing] load_data.load_series_kw: load_data.load_series_kw 缺失或为空。

[missing] load_data.cooling_load_series_kw: load_data.cooling_load_series_kw 缺失或为空。

[missing] load_data.heating_load_series_kw: load_data.heating_load_series_kw 缺失或为空。

[missing] resource_data.solar.hourly_generation_profile_kw: resource_data.solar.hourly_generation_profile_kw 缺失或为空。

[missing] resource_data.wind.hourly_generation_profile_kw: resource_data.wind.hourly_generation_profile_kw 缺失或为空。

[missing] resource_data.wind.wind_speed_series_mps: resource_data.wind.wind_speed_series_mps 缺失或为空。

[missing] charging_data.arrival_profile: charging_data.arrival_profile 缺失或为空。

— 报告完 —