# 毛里塔尼亚矿区光储微电网项目

光伏: 50.0 MWp  风电: 72.0 MW  储能: 51.0MW/102.0MWh

储能循环: 419 次/年

绿电覆盖率: 92.1%

# 财务指标

Project IRR: 74.58%

Equity IRR: 216.12%

NPV: 371,005 万元

回收期: 2.0

DSCR: 7.386

LCOE: 0.1302