新能源电力解决方案分析报告

毛里塔尼亚矿区光储微电网项目 (最终版)

场景类型：zero_carbon_factory    省份：Overseas

# 1. 项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 毛里塔尼亚矿区光储微电网项目 (最终版) |
| 场景类型 | zero_carbon_factory |
| 省份/地区 | Overseas |
| 储能策略 | microgrid |
| 数据完整度 | high / 93 |

# 2. 推荐方案

| 设备 | 规模 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 光伏 | 50.0 MWp | 年发电 82,703 MWh |
| 风电 | 72.0 MW | 年发电 399,456 MWh |
| 储能 | 51.0 MW / 102.0 MWh | 年循环 419 次 |

调度策略：microgrid

日储能循环：1.148    削峰量：427 kW

## 储能月度充放电量

| 月份 | 充电 (MWh) | 放电 (MWh) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3883 | 3657 |
| 2 | 3518 | 3276 |
| 3 | 3897 | 3629 |
| 4 | 3773 | 3514 |
| 5 | 3901 | 3632 |
| 6 | 3775 | 3516 |
| 7 | 3902 | 3634 |
| 8 | 3901 | 3633 |
| 9 | 3773 | 3513 |
| 10 | 3896 | 3628 |
| 11 | 3768 | 3509 |
| 12 | 3880 | 3613 |

# 3. 发电量及绿电覆盖率

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 年光伏发电量 | 82,703 MWh |
| 年风电发电量 | 399,456 MWh |
| 年总发电量 | 482,159 MWh |
| 年储能放电量 | 42,753 MWh |
| 年购电量 | 41,066 MWh |
| 绿电覆盖率 | 92.1% |

# 4. 财务分析

| 财务指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 项目总投资 (CAPEX) | 70,250 万元 |
| 年运营成本 (OPEX) | 1,194 万元 |
| 年收益/节费 | 53,862 万元 |
| Project IRR | 74.58% |
| Equity IRR（70%负债） | 216.12% |
| 净现值 (NPV) | 371,005 万元 |
| 权益净现值 (Equity NPV) | 378,083 万元 |
| 静态回收期 | 2.0 年 |
| 动态回收期 | 2.0 年 |
| 总投资收益率 (ROI) | 73.0% |
| 净资产收益率 (ROE) | 243.3% |
| 偿债覆盖率 (DSCR) | 7.386 |
| 平准化度电成本 (LCOE) | 0.1302 元/kWh |
| 平准化储能成本 (LCOS) | 0.2068 元/kWh |

# 5. 融资结构分析

融资模式：银行贷款（等额本金还款）

负债率：70%    贷款利率：4.5%    贷款期限：10 年

权益 IRR：216.12%    （项目 IRR 74.58%，杠杆放大 2.9x）

DSCR 最低值：7.386    （银行可贷标准：>1.2）

# 6. 碳减排分析

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 基线排放 | 476,000 tCO₂e |
| 项目后排放 | 207,285 tCO₂e |
| 年减排量 | 268,715 tCO₂e |
| 声明目标 | 零碳矿区 |

# 7. 风险与敏感性分析

## 7.1 单变量敏感性

| 因素 | 收益影响 | 敏感度 |
| --- | --- | --- |
| 峰谷价差下降10% | -43,089,298 元 | medium |
| 设备投资上升10% | 0 元 | high |
| 年可调用天数下降10% | -32,316,974 元 | medium |
| 绿电覆盖率下降10% | -1,343,573 元 | medium |

## 7.2 双变量敏感性热力图（CAPEX × 发电量）

IRR 矩阵（%）:

| CAPEX\发电量 | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80% | 74.6 | 83.9 | 93.2 | 102.6 | 111.9 |
| 90% | 66.3 | 74.6 | 82.9 | 91.1 | 99.4 |
| 100% | 59.7 | 67.1 | 74.6 | 82.0 | 89.5 |
| 110% | 54.2 | 61.0 | 67.8 | 74.6 | 81.4 |
| 120% | 49.7 | 55.9 | 62.2 | 68.4 | 74.6 |

## 7.3 蒙特卡洛 IRR 模拟

模拟次数：500 次

| P10（乐观） | P50（中位数） | P90（悲观） |
| --- | --- | --- |
| 60.0% | 60.0% | 60.0% |

置信度：90% 概率 IRR ≥ 60.0%

## 7.4 风险提示

⚠ 冷热负荷若缺少逐时数据，设备容量和运行收益可能偏离实际。

⚠ 零碳声明需额外满足碳核算边界、环境属性归属和第三方评价要求。

⚠ 光伏发电量当前基于 annual_irradiation_kwh_per_m2 估算，资源精度仍可提升。

⚠ load_data.heating_load_series_kw 全部相同，时序质量偏低。

# 8. 数据质量

数据质量评分：93/100    等级：high

[ok] load_data.load_series_kw: load_data.load_series_kw 长度 24。

[missing] load_data.cooling_load_series_kw: load_data.cooling_load_series_kw 缺失或为空。

[warning] load_data.heating_load_series_kw: load_data.heating_load_series_kw 全部相同，时序质量偏低。

[missing] resource_data.solar.hourly_generation_profile_kw: resource_data.solar.hourly_generation_profile_kw 缺失或为空。

[ok] resource_data.wind.hourly_generation_profile_kw: resource_data.wind.hourly_generation_profile_kw 长度 24。

[missing] resource_data.wind.wind_speed_series_mps: resource_data.wind.wind_speed_series_mps 缺失或为空。

[missing] charging_data.arrival_profile: charging_data.arrival_profile 缺失或为空。

— 报告完 —