## 模式一经济账
模式一：纯储能投资经济账（10MWh）
门槛结论
IRR=10% 需要电价差 | ≥ 0.674 元/kWh |  | ✅ 满足则值得投资
回收期≤7年 需要电价差 | ≥ 0.588 元/kWh |  | ✅ 满足则7年回本
基础参数
储能容量 | 10 MWh | 放电深度 | 95%
总投资 | 1000万元 | 年充放次数 | 330次
设备成本 | 0.80 元/Wh | 充放电效率 | 88%
施工成本 | 0.20 元/Wh | 年衰减率 | 2%
单位成本 | 1.00 元/Wh | 使用年限 | 10年
运营成本 | 10万元/年

## 模式二经济账
模式二：光储一体化投资经济账（1MW光伏+2MWh储能）
⚠️ 当前参数经济性较差（需调整配比）
指标 | 数值 | 说明
LCOE（度电成本） | 0.547 元/kWh | 光伏+储能综合
IRR=10% 门槛 | 需 >1.5 元/kWh | ❌ 几乎不可能达到
回收期≤7年 | 需 >1.5 元/kWh | ❌ 几乎不可能达到
直售占比 | 31.8% | 光伏直接卖电网
储能卖电占比 | 64.0% | 经储能后再卖出
基础参数
光伏装机 | 1 MW | 储能容量 | 2 MWh
光伏成本 | 2 元/W | 储能成本 | 1 元/Wh
总投资 | 500万元 | 日照 | 1200h/年
光伏效率 | 80% | 储能衰减 | 1.5%/年
充放效率 | 88% | 运行年限 | 20年
充放次数 | 330次/年 | 放电深度 | 95%
直售电价 | 0.25 元/kWh | 换电芯 | 不换

## 现货市场价格
各省电力现货市场价格数据（2025-2026年）
省份 | 午间低电价 | 晚高峰 | 峰谷价差 | 负电价 | IRR≥10%? | 回收期≤7年?
山东 | 0.02~0.05 | 0.40~0.50 | 0.35~0.57 | 频繁(-0.07) | ❌ 不满足 | ⚠️ 勉强
山西 | 0~0.01 | 0.40~0.80 | 0.40~1.50 | 频繁零/负 | ✅ 满足 | ✅ 满足
广东 | 0.02~0.05 | 0.45~0.60 | 0.40~1.29 | 极少 | ✅ 满足 | ✅ 满足
甘肃 | 0.04 | 0.30~0.40 | 0.25~0.46 | 地板频繁 | ❌ 不满足 | ❌ 不满足
浙江 | 0.02~0.05 | 0.40~0.50 | 0.35~1.27 | 频繁(-0.20) | ✅ 满足 | ✅ 满足

## 省份梯队划分
省份梯队划分与开拓建议
模式一梯队（纯储能）
梯队 | 省份 | 理由
⭐ 第一梯队 | 山西、广东、浙江 | 峰谷价差≥0.674，现货已开，优先开拓
⚠️ 第二梯队 | 山东、江苏、河南 | 光伏装机大，现货即将全覆盖，可储备
📌 第三梯队 | 甘肃、湖北、蒙西 | 价差偏小或光伏装机一般，持续观察
模式二梯队（光储一体化）
梯队 | 省份 | 理由
⭐ 第一梯队 | 河北、山东、河南、安徽 | 光伏装机大，午间低电价明确
⚠️ 第二梯队 | 江苏、浙江、广东 | 光伏装机大，现货成熟
📌 第三梯队 | 其他 | 需进一步论证

## 综合结论
综合结论与开拓建议
政策背景 | 2026年3月起，全国多省取消工商业行政性峰谷电价，改为电力市场化交易
模式一定论 | 主推山西/广东/浙江，门槛电价差0.674元/kWh
模式二结论 | 当前参数经济性较差，建议调整配比或等待市场成熟
优先建议 | 优先在第一梯队省份开展工商业储能项目（模式一为主）
风险提示 | 电价差收窄风险、市场价格波动风险、政策变化风险
数据来源 | 现货价格数据来自各省电力交易中心2025-2026年公开数据