## 封面
工商业储能市场开拓分析报告
2026年3月
编制单位：雪子助手
目 录
2. 模式一经济账（纯储能）
3. 模式二经济账（光储一体化）
4. 现货市场价格数据
5. 省份梯队划分
6. 全国投资地图
7. 综合结论与建议

## 模式一经济账
模式一：纯储能投资经济账（10MWh）
⚠️ 核心门槛结论
IRR=10% 需要电价差 |  | ≥ 0.6618 元/kWh | ✅ 满足则IRR可达10%
回收期≤7年 需要电价差 |  | ≥ 0.5795 元/kWh | ✅ 满足则7年内回本
基础参数
储能容量 |  | 10 MWh |  | 放电深度 |  | 95%
总投资 |  | 1,000万元 |  | 年充放次数 |  | 330次
设备成本 |  | 0.80 元/Wh |  | 充放电效率 |  | 88%
施工成本 |  | 0.20 元/Wh |  | 年衰减率 |  | 1.5%
单位成本 |  | 1.00 元/Wh |  | 使用年限 |  | 10年
运营成本 |  | 10万元/年
敏感性分析 - 各省电价差对比
省份 | 峰谷价差 | IRR=10%门槛 | 是否满足 | 回收期≤7年门槛 | 是否满足 | 结论
山西 | 0.40~1.50 | 0.6618 | ✅ | 0.5795 | ✅ | ⭐第一梯队
广东 | 0.40~1.29 | 0.6618 | ✅ | 0.5795 | ✅ | ⭐第一梯队
浙江 | 0.35~1.27 | 0.6618 | ✅ | 0.5795 | ✅ | ⭐第一梯队
山东 | 0.35~0.57 | 0.6618 | ❌ | 0.5795 | ⚠️ | ⚠️第二梯队
甘肃 | 0.25~0.46 | 0.6618 | ❌ | 0.5795 | ❌ | ❌第三梯队

## 模式二经济账
模式二：光储一体化投资经济账（1MW+3MWh）
⚠️ 核心门槛结论
最优配置 |  | 1MW光伏 + 3MWh储能 | 光伏利用率98%（最佳配比）
IRR=8% 需要储能卖电价 |  | ≥ 0.5260 元/kWh | ✅ 达到则IRR≥8%
IRR=10% 需要储能卖电价 |  | ≥ 0.6350 元/kWh | ✅ 达到则IRR≥10%
基础参数
光伏装机 |  | 1 MW |  | 储能容量 |  | 3 MWh
光伏成本 |  | 2 元/W (200万) |  | 储能成本 |  | 1 元/Wh (300万)
总投资 |  | 500万元 |  | 日照 |  | 1200h/年 (河南)
光伏效率 |  | 80% |  | 储能衰减 |  | 1.5%/年
充放效率 |  | 88% |  | 运行年限 |  | 20年
充放次数 |  | 330次/年 |  | 放电深度 |  | 95%
直售电价 |  | 0.25 元/kWh |  | 换电芯 |  | 不换
不同储能配置对比（1MW光伏）
配置 | 储能 | 总投资 | 光伏利用 | IRR=8%门槛 | IRR=10%门槛 | 推荐
A | 1 MWh | 300万 | 32.7% | 0.670 | 0.845 | ⚡
B | 2 MWh | 400万 | 65.4% | 0.682 | 0.799 | ⚡
C | 3 MWh | 500万 | 98.0% | 0.526 | 0.635 | ✅最优
D | 4 MWh | 600万 | 131% | 0.860 | 0.981 | ❌
敏感性分析 - 储能卖电价IRR对照
储能卖电价 | IRR | 20年净收益 | 结论
0.50 元/kWh | 6.2% | ~350万 | ❌ 不达标
0.55 元/kWh | 7.8% | ~420万 | ⚠️ 接近8%
0.60 元/kWh | 9.3% | ~500万 | ⚠️ 接近10%
0.65 元/kWh | 10.8% | ~580万 | ✅ 达标
0.70 元/kWh | 12.2% | ~650万 | ✅ 达标
0.80 元/kWh | 15.0% | ~780万 | ✅ 优秀

## 现货市场价格
各省电力现货市场价格数据（2025-2026年）
省份 | 午间低电价 | 晚高峰 | 峰谷价差 | 负电价 | 模式一IRR≥10%? | 模式一回收期≤7年?
山东 | 0.02~0.05 | 0.40~0.50 | 0.35~0.57 | 频繁(-0.07) | ❌不满足 | ⚠️勉强
山西 | 0~0.01 | 0.40~0.80 | 0.40~1.50 | 频繁零/负 | ✅满足 | ✅满足
广东 | 0.02~0.05 | 0.45~0.60 | 0.40~1.29 | 极少 | ✅满足 | ✅满足
甘肃 | 0.04 | 0.30~0.40 | 0.25~0.46 | 地板频繁 | ❌不满足 | ❌不满足
浙江 | 0.02~0.05 | 0.40~0.50 | 0.35~1.27 | 频繁(-0.20) | ✅满足 | ✅满足
单位说明：电价单位为 元/kWh
数据来源：各省电力交易中心2025-2026年公开数据

## 省份梯队划分
省份梯队划分与开拓建议
模式一梯队（纯储能）
梯队 | 省份 | 峰谷价差 | 现货市场
⭐ 第一梯队 | 山西、广东、浙江 | 0.40~1.50 | 已开通
⚠️ 第二梯队 | 山东、江苏、河南 | 0.35~0.57 | 即将全覆盖
📌 第三梯队 | 甘肃、湖北、蒙西 | 0.25~0.46 | 已开通
模式二梯队（光储一体化）
梯队 | 省份 | 分布式光伏 | 现货市场
⭐ 第一梯队 | 河北、山东、河南、安徽 | 全国前五 | 已开/即将开
⚠️ 第二梯队 | 江苏、浙江、广东 | 全国前列 | 已开通
📌 第三梯队 | 其他省份 | 一般 | 待开通

## 全国投资地图
全国投资地图 - 各省梯队分布
区域 | 第一梯队（优先开拓） | 第二梯队（储备） | 第三梯队（观察）
华北 | 山西 | 山东 | 甘肃
华东 | 浙江 | 江苏、上海、安徽
华南 | 广东
华中 | 河北、河南 | 湖北
西南 |  |  | 待研究
东北 |  |  | 待研究
西北 |  |  | 新疆、陕西
图例
✅ 第一梯队（绿色） | 山西/广东/浙江/河北/河南/安徽可直接开拓
⚠️ 第二梯队（黄色） | 山东/江苏/上海/湖北等可储备观望
❌ 第三梯队（红色） | 甘肃/湖北/蒙西等暂不推荐

## 综合结论
综合结论与开拓建议
政策背景 | 2026年3月起，全国多省取消工商业行政性峰谷电价，改为电力市场化交易
模式一定论 | 主推山西/广东/浙江，门槛电价差0.6618元/kWh达到IRR=10%
模式二结论 | 推荐1MW+3MWh配置，门槛0.635元/kWh达IRR=10%（最优配比，光伏利用率98%）
优先推荐 | 山西（模式一+模式二均为第一梯队），广东/浙江（模式一第一梯队）
开拓策略 | 以模式一（纯储能）为主，模式二（光储一体化）为辅，选择第一梯队省份优先开拓
风险提示 | 电价差收窄风险、市场价格波动风险、政策变化风险、业主违约风险
数据说明 | 现货价格数据来自各省电力交易中心2025-2026年公开数据