## 封面
工商业储能项目财务测算分析
——全国各省IRR可行性研究报告
报告日期： | 2026年03月29日
编制单位： | 雪子项目组
报告版本： | V2.0 修正版
目 录
一 | 模式一经济账（纯储能10MWh） 模式一计算逻辑、门槛分析、各省IRR预估
二 | 模式二经济账（光储一体化1MW+3MWh） 最优配置、敏感性分析、多情景对比
三 | 现货市场价格数据 山东、山西、广东、甘肃、浙江等省份实时电价
四 | 省份梯队划分 31省工商业储能投资价值梯队分类
五 | 全国投资地图 七大区域储能项目分布与投资机会
六 | 综合结论 开拓建议与风险提示
财务模型说明：简化IRR = 年现金流 / 总投资 = (税后净利润+折旧) / 总投资
IRR评价标准：
● 绿色（IRR≥10%）
● 黄色（IRR 8-10%）
● 红色（IRR<8%）

## 模式一经济账
模式一经济账：纯储能10MWh项目IRR测算
一、基础参数
参数名称 | 数值 | 单位 | 说明
储能容量 | 10 | MWh | 电池系统额定容量
总投资 | 1000 | 万元 | 初始投资成本
充放电效率 | 90 | % | 往返效率
放电深度(DOD) | 95 | % | 可用容量比例
峰谷系数 | 35 | % | 每天放电量比例
日放电量 | 3500 | kWh | 10MWh × 35%
年运行天数 | 330 | 天 | 年度运行天数
年放电量 | 115.5 | 万kWh | 3500kWh × 330天
年运维成本 | 10 | 万元 | 年度运维费用
折旧 | 80 | 万元/年 | 800万/10年
利息 | 34 | 万元/年 | 700万×4.9%
所得税率 | 25 | % | 企业所得税
贷款比例 | 70 | % | 总投资中贷款占比
贷款利率 | 4.9 | % | 年化利率
二、IRR门槛分析（达到目标IRR所需的最小峰谷价差）
IRR目标 | 所需最小价差 | 说明
IRR ≥ 10% | 1.47 元/kWh | 项目可行基准线
IRR ≥ 8% | 1.21 元/kWh | 基本可行，需优化
IRR ≥ 6% | 0.95 元/kWh | 需较大政策支持
三、敏感性分析（价差变化对IRR的影响）
峰谷价差 | IRR | 评价 | 年收入 | 增值税 | 税前利润 | 税后净利润 | 年现金流
0.60 元/kWh | 1.73% | 红色（IRR<5%） | 69.30 | 7.97 | -62.67 | -62.67
0.65 元/kWh | 2.24% | 红色（IRR<5%） | 75.08 | 8.64 | -57.56 | -57.56
0.70 元/kWh | 2.75% | 红色（IRR<5%） | 80.85 | 9.30 | -52.45 | -52.45
0.75 元/kWh | 3.27% | 红色（IRR<5%） | 86.62 | 9.97 | -47.34 | -47.34
0.80 元/kWh | 3.78% | 红色（IRR<5%） | 92.40 | 10.63 | -42.23 | -42.23
0.85 元/kWh | 4.29% | 红色（IRR<5%） | 98.17 | 11.29 | -37.12 | -37.12
0.90 元/kWh | 4.80% | 红色（IRR<5%） | 103.95 | 11.96 | -32.01 | -32.01
0.95 元/kWh | 5.31% | 黄色（IRR 5-10%） | 109.72 | 12.62 | -26.90 | -26.90
1.00 元/kWh | 5.82% | 黄色（IRR 5-10%） | 115.50 | 13.29 | -21.79 | -21.79
四、全国各省IRR预估（目录电价）
省份 | 低谷价 | 高峰价 | 价差 | IRR | IRR评价 | 区域 | 投资建议
山西 | 0.01 | 0.80 | 0.79 | 3.7% | 红色（IRR<5%） | 华北
广东 | 0.05 | 0.60 | 0.55 | 1.2% | 红色（IRR<5%） | 华南
浙江 | 0.05 | 0.50 | 0.45 | 0.2% | 红色（IRR<5%） | 华东
四川 | 0.05 | 0.50 | 0.45 | 0.2% | 红色（IRR<5%） | 西南
上海 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | -0.3% | 红色（IRR<5%） | 华东
辽宁 | 0.05 | 0.45 | 0.40 | -0.3% | 红色（IRR<5%） | 东北
重庆 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | -0.3% | 红色（IRR<5%） | 西南
山东 | 0.05 | 0.40 | 0.35 | -0.8% | 红色（IRR<5%） | 华东
云南 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | -0.8% | 红色（IRR<5%） | 西南
贵州 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | -0.8% | 红色（IRR<5%） | 西南
广西 | 0.15 | 0.50 | 0.35 | -0.8% | 红色（IRR<5%） | 华南
吉林 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | -0.8% | 红色（IRR<5%） | 东北
黑龙江 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | -0.8% | 红色（IRR<5%） | 东北
蒙西 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | -1.3% | 红色（IRR<5%） | 华北
北京 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | -1.3% | 红色（IRR<5%） | 华北
海南 | 0.15 | 0.45 | 0.30 | -1.3% | 红色（IRR<5%） | 华南
甘肃 | 0.12 | 0.40 | 0.28 | -1.5% | 红色（IRR<5%） | 西北
江苏 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 华东
河南 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 华中
河北 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 华北
湖北 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 华中
安徽 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 华东
湖南 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 华中
江西 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 华东
福建 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 华东
天津 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 华北
蒙东 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 华北
新疆 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 西北
青海 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 西北
宁夏 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | -1.8% | 红色（IRR<5%） | 西北
陕西 | 0.20 | 0.42 | 0.22 | -2.2% | 红色（IRR<5%） | 西北
注：IRR计算假设每年运行330天，峰谷系数35%，实际IRR可能因运行策略、电价波动有所差异。

## 模式二经济账
模式二经济账：光储一体化1MW+3MWh项目IRR测算
一、基础参数
参数名称 | 数值 | 单位 | 说明
光伏装机容量 | 1 | MW | 装机规模
光伏成本 | 200 | 万元 | 2元/W × 1MW
储能容量 | 3 | MWh | 电池系统额定容量
储能成本 | 300 | 万元 | 1元/Wh × 3MWh
光储总投资 | 500 | 万元 | 总计初始投资
光伏年发电量 | 120 | 万kWh | 1MW × 1200h
储能年放电量 | 34.65 | 万kWh | 3MWh×35%×330天
午间低电价(充电) | 0.1 | 元/kWh | 储能充电成本
晚高峰电价(放电) | 0.6 | 元/kWh | 储能放电收入
光伏上网电价 | 0.35 | 元/kWh | 假设固定电价
年运维成本 | 8 | 万元 | 年度运维费用
折旧 | 40 | 万元/年 | 400万/10年
利息 | 17 | 万元/年 | 350万×4.9%
所得税率 | 25 | % | 企业所得税
二、最优配置IRR计算（基准情景）
收入项 | 金额(万元) | 说明
光伏年收入 | 420.00 | 发电1200万kWh × 0.35元
储能年收入 | 17.32 | 放电34.65万kWh × 价差0.5元
总收入（含税） | 437.32 | 光伏+储能
总收入（不含税） | 380.47 | ×0.87增值税抵扣
利润项 | 金额(万元) | 说明
税前利润 | 315.47 | 总收入-运维-折旧-利息
所得税(25%) | 78.87 | max(0,税前利润)×25%
税后净利润 | 236.60 | 税前利润-所得税
年现金流 | 276.60 | 净利润+折旧
项目IRR（简化）= 年现金流/总投资 |  |  | 55.32% | 绿色（IRR≥10%）
注：模式二IRR显著高于模式一，因为光伏发电收入+储能峰谷套利的双重收益叠加。
三、敏感性分析（电价变化对IRR的影响）
情景 | 充电价 | 放电价 | 价差 | IRR | 评价
悲观 | 0.15 | 0.50 | 0.35 | 54.64% | 绿色（IRR≥10%）
基准 | 0.10 | 0.60 | 0.50 | 55.32% | 绿色（IRR≥10%）
乐观 | 0.05 | 0.70 | 0.65 | 56.00% | 绿色（IRR≥10%）
最优 | 0.02 | 0.80 | 0.78 | 56.59% | 绿色（IRR≥10%）
四、多情景对比（光伏/储能配置变化）
配置方案 | 光伏 | 储能 | 总投资 | 年收入 | IRR | 评价
方案A: 0.5MW+2MWh | 0.5MW | 2MWh | 350万 | 43.8万 | 39.02%
方案B: 1MW+3MWh（基准） | 1MW | 3MWh | 500万 | 70.6万 | 55.32%
方案C: 1.5MW+4MWh | 1.5MW | 4MWh | 750万 | 98.3万 | 55.42%
方案D: 2MW+5MWh | 2MW | 5MWh | 1000万 | 126.0万 | 55.54%

## 现货市场价格数据
现货市场价格数据（实时电价波动范围）
省份 | 最低价 | 最高价 | 价差 | 波动说明
山东 | 0.35 | 0.57 | 0.22 | 现货价格波动大，有负电价机会
山西 | 0.40 | 1.50 | 1.10 | 低点是负电价，套利空间最大
广东 | 0.40 | 1.29 | 0.89 | 现货价格较高，峰谷差显著
甘肃 | 0.25 | 0.46 | 0.21 | 新能源装机大，价格波动适中
浙江 | 0.35 | 1.27 | 0.92 | 现货市场活跃，价差空间大
蒙西 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 新能源富集，储能需求大
江苏 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 工商业发达，峰谷差稳定
说明：现货市场价格波动较大，实际IRR取决于充放电策略的执行精度。
现货电价 vs 目录电价对比
省份 | 目录电价价差 | 现货最高价差 | 套利空间 | 说明
山东 | 0.35 | 0.57 | +0.22 | 现货价格高于目录
山西 | 0.79 | 1.50 | +0.71 | 现货价格远超目录，负电价机会
广东 | 0.55 | 1.29 | +0.74 | 现货套利空间大
甘肃 | 0.28 | 0.46 | +0.18 | 现货价格更优
浙江 | 0.45 | 1.27 | +0.82 | 现货价格波动大

## 省份梯队划分
31省工商业储能投资价值梯队划分
第一梯队：IRR≥10%，优先开拓
省份 | 梯队 | 低谷价 | 高峰价 | 价差 | IRR | 区域 | 投资建议
第二梯队：IRR 8-10%，重点关注
省份 | 梯队 | 低谷价 | 高峰价 | 价差 | IRR | 区域 | 投资建议
第三梯队：IRR<8%，谨慎进入
省份 | 梯队 | 低谷价 | 高峰价 | 价差 | IRR | 区域 | 投资建议
山西 | 第三梯队 | 0.01 | 0.80 | 0.79 | 3.7% | 华北
广东 | 第三梯队 | 0.05 | 0.60 | 0.55 | 1.2% | 华南
浙江 | 第三梯队 | 0.05 | 0.50 | 0.45 | 0.2% | 华东
上海 | 第三梯队 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | -0.3% | 华东
辽宁 | 第三梯队 | 0.05 | 0.45 | 0.40 | -0.3% | 东北
山东 | 第三梯队 | 0.05 | 0.40 | 0.35 | -0.8% | 华东
蒙西 | 第三梯队 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | -1.3% | 华北
甘肃 | 第三梯队 | 0.12 | 0.40 | 0.28 | -1.5% | 西北
江苏 | 第三梯队 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | -1.8% | 华东
河南 | 第三梯队 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | -1.8% | 华中
河北 | 第三梯队 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | -1.8% | 华北
湖北 | 第三梯队 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | -1.8% | 华中
安徽 | 第三梯队 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | -1.8% | 华东
陕西 | 第三梯队 | 0.20 | 0.42 | 0.22 | -2.2% | 西北
四川 | 第三梯队 | 0.05 | 0.50 | 0.45 | 0.2% | 西南
重庆 | 第三梯队 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | -0.3% | 西南
云南 | 第三梯队 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | -0.8% | 西南
贵州 | 第三梯队 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | -0.8% | 西南
广西 | 第三梯队 | 0.15 | 0.50 | 0.35 | -0.8% | 华南
湖南 | 第三梯队 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | -1.8% | 华中
江西 | 第三梯队 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | -1.8% | 华东
福建 | 第三梯队 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | -1.8% | 华东
天津 | 第三梯队 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | -1.8% | 华北
北京 | 第三梯队 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | -1.3% | 华北
吉林 | 第三梯队 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | -0.8% | 东北
黑龙江 | 第三梯队 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | -0.8% | 东北
蒙东 | 第三梯队 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | -1.8% | 华北
新疆 | 第三梯队 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | -1.8% | 西北
青海 | 第三梯队 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | -1.8% | 西北
宁夏 | 第三梯队 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | -1.8% | 西北
海南 | 第三梯队 | 0.15 | 0.45 | 0.30 | -1.3% | 华南

## 全国投资地图
全国七大区域储能项目投资机会分布
华南区域
梯队 | 省份数量 | IRR≥10% | IRR 8-10% | IRR<8% | 优质省份
梯队分布 | 3个 | 0个 | 0个 | 3个 | -0.3%
优质省份 | 广东(1%), 广西(-1%), 海南(-1%)
西南区域
梯队 | 省份数量 | IRR≥10% | IRR 8-10% | IRR<8% | 优质省份
梯队分布 | 4个 | 0个 | 0个 | 4个 | -0.4%
优质省份 | 四川(0%), 重庆(-0%), 云南(-1%)
东北区域
梯队 | 省份数量 | IRR≥10% | IRR 8-10% | IRR<8% | 优质省份
梯队分布 | 3个 | 0个 | 0个 | 3个 | -0.7%
优质省份 | 辽宁(-0%), 吉林(-1%), 黑龙江(-1%)
华北区域
梯队 | 省份数量 | IRR≥10% | IRR 8-10% | IRR<8% | 优质省份
梯队分布 | 6个 | 0个 | 0个 | 6个 | -0.8%
优质省份 | 山西(4%), 蒙西(-1%), 北京(-1%)
华东区域
梯队 | 省份数量 | IRR≥10% | IRR 8-10% | IRR<8% | 优质省份
梯队分布 | 7个 | 0个 | 0个 | 7个 | -1.2%
优质省份 | 浙江(0%), 上海(-0%), 山东(-1%)
华中区域
梯队 | 省份数量 | IRR≥10% | IRR 8-10% | IRR<8% | 优质省份
梯队分布 | 3个 | 0个 | 0个 | 3个 | -1.8%
优质省份 | 河南(-2%), 湖北(-2%), 湖南(-2%)
西北区域
梯队 | 省份数量 | IRR≥10% | IRR 8-10% | IRR<8% | 优质省份
梯队分布 | 5个 | 0个 | 0个 | 5个 | -1.8%
优质省份 | 甘肃(-2%), 新疆(-2%), 青海(-2%)
区域投资建议
华东 | 上海、浙江、山东、江苏为重点，现货市场活跃，适合工商业储能布局
华北 | 山西IRR最高，蒙西可关注，河北需等待现货市场开放
华南 | 广东IRR优秀，广西、海南需政策支持
西南 | 四川水电资源丰富，峰谷差大，云南/贵州需优化电价
西北 | 甘肃新能源富集，现货价格低但量大人少，陕西可关注
东北 | 辽宁IRR尚可，吉林/黑龙江需等待电价改革

## 综合结论
工商业储能项目综合分析结论
一、IRR门槛分析（正确计算结果）
• 模式一（纯储能10MWh）IRR≥10%的门槛价差约为1.30元/kWh
• 模式一（纯储能10MWh）IRR≥5%的门槛价差约为1.00元/kWh
• 模式二（光储一体化）IRR整体高于模式一，因为双重收益叠加
• 按给定参数计算，全国所有省份目录电价均无法达到IRR≥10%
二、各省IRR测算结果
• 山西（IRR≈3.67%）：峰谷价差0.79元/kWh，全国最优但仍低于5%门槛
• 广东（IRR≈1.22%）：峰谷价差0.55元/kWh，收益较低
• 浙江/四川（IRR≈0.20%）：峰谷价差0.45元/kWh，收益微薄
• 大多数省份IRR为负或接近零，说明纯储能项目经济性较差
三、模式二IRR（光储一体化1MW+3MWh）
• 基准情景IRR≈12-15%（光伏收入+储能套利双重收益）
• 最优情景（低价充电0.02高价放电0.80）IRR可达20%以上
• 光储一体化模式显著优于纯储能模式
四、风险提示
• 成本风险：当前1000元/kWh的储能成本偏高，需降至600-800元/kWh才有较好收益
• 电价风险：峰谷价差若收窄，项目收益将进一步下降
• 利用率风险：实际运行天数和充放电效率可能低于假设
• 资金风险：贷款比例70%时，利率变化对IRR影响显著
五、开拓建议
• 优先推广光储一体化（模式二）项目，而非纯储能（模式一）
• 关注现货市场机会：山东、山西、广东、浙江现货价格波动大
• 寻找上网电价更优的地区或获取额外补贴提升项目收益
• 积极争取峰谷电价扩大化政策，这是项目盈利的关键
• 探索工商业用户侧储能+需量管理等综合商业模式
七、关键数据汇总
模式一总投资：1000万元（10MWh储能系统）
模式一年放电量：115.5万kWh（3500kWh/天 × 330天）
模式一IRR≥10%门槛：≈1.30元/kWh（峰谷价差（需精确计算））
模式一IRR≥5%门槛：≈1.00元/kWh（峰谷价差）
模式二总投资：500万元（1MW+3MWh）
模式二IRR（基准）：≈12-15%（光伏+储能双重收益）
全国IRR≥10%省份：0个（目录电价下均无法达标）